| «Согласовано» директор МУП г. Костромы «Городские сети» _____________________Соловьева С.Г. |  |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения городского округа город Кострома на период

с 2021 года по 2035 год

(актуализация на 2026 год)

Книга 2. Обосновывающие материалы.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Договор от 11.07.2025 года №33/2025

2025 год

Содержание

| 1 | Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 2 |
| 3 | Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | 15 |

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

Первые три значащих цифры (ХХХ.) отражают номер ЕТО;

Вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);

Третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

Четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах на дату реализации, без НДС, представлен в таблице 1.1.

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.) отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 – тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Реестр мероприятий по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на год реализации без НДС представлен в таблице 2.1.

Таблица 1.1 – Реестр проектов по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии, в ценах на год реализации, без учета НДС, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ГО г. Кострома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 92864 | 137085 | 230201 | 145544 | 211427 | 142623 | 162826 | 185692 | 182261 | 105085 | 725476 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 92864 | 229949 | 460150 | 605694 | 817121 | 959744 | 1122570 | 1308262 | 1490523 | 1595608 | 2321084 |
|  | ЕТО №1 (ПАО «ТГК-2») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 92864,0 | 86580,0 | 83299,0 | 62481,9 | 97009,9 | 31372,6 | 30833,2 | 30833,2 | 30833,2 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 92864,0 | 179444,0 | 262743,0 | 325224,9 | 422234,8 | 453607,4 | 484440,6 | 515273,8 | 546107,0 | 546107,0 | 546107,0 |
|  | Группа проектов 001.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 92864,0 | 86580,0 | 83299,0 | 62481,9 | 97009,9 | 31372,6 | 30833,2 | 30833,2 | 30833,2 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 92864,0 | 179444,0 | 262743,0 | 325224,9 | 422234,8 | 453607,4 | 484440,6 | 515273,8 | 546107,0 | 546107,0 | 546107,0 |
|  | Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подгруппа проектов 001.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 21858 | 25808 | 16826 | 4228 | 517 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 21858 | 47666 | 64492 | 68720 | 69237 | 69776 | 69776 | 69776 | 69776 | 69776 | 69776 |
|  | Проект 001.01.03.001 «Техническое перевооружение РУСН-3 с заменой выкатных элементов с маломасляными выключателями ВКЭ-10 1 секции на вакуумные выключатели (Инв. №410016047) на КТЭЦ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 |
|  | Проект 001.01.03.002 «Техническое перевооружение ОРУ-110 с заменой выключателя МВ ВЛ-110 кВ «Кострома-1 - Центральная» (Инв.№ 410016051) на КТЭЦ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 9308 | 9308 | 9308 | 9308 | 9308 | 9308 | 9308 | 9308 | 9308 |
|  | Проект 001.01.03.003 «Техническое перевооружение котлов БКЗ-210-140 ст.№№1;2 инв.№ 420240001, 420240002) с заменой приборов и подключением к АСУ ТП на КТЭЦ-2.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1672 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1672 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 |
|  | Проект 001.01.03.004 «Техническое перевооружение установки постоянного тока аккумуляторной батареи №2 на КТЭЦ-2 (инв. 420240139)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 |
|  | Проект 001.01.03.005 «Техническое перевооружение ЦЭН-1,2,3 (Береговая насосная станция) с установкой насоса меньшей производительности (инв.№ 410016020) КТЭЦ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7385 | 7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7385 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 |
|  | Проект 001.01.03.006 «Техническое перевооружение АСУ ТП (регистратор Нева-OS) (инв. №420440031) КТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 16272 | 7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 16272 | 23316 | 23316 | 23316 | 23316 | 23316 | 23316 | 23316 | 23316 | 23316 |
|  | Проект 001.01.03.007 «Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 1 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 474,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 474,03 | 474,03 | 474,03 | 474,03 | 474,03 | 474,03 | 474,03 | 474,03 | 474,03 |
|  | Проект 001.01.03.008 «Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 2 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 494,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 494,89 | 494,89 | 494,89 | 494,89 | 494,89 | 494,89 | 494,89 | 494,89 |
|  | Проект 001.01.03.009 «Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 3 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,66 | 516,66 | 516,66 | 516,66 | 516,66 | 516,66 | 516,66 |
|  | Проект 001.01.03.010 «Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 4 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,4 | 539,4 | 539,4 | 539,4 | 539,4 | 539,4 |
|  | Подгруппа проектов 001.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 71006 | 60772 | 66473 | 58254 | 96493,2 | 30833,2 | 30833,2 | 30833,2 | 30833,2 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 71006 | 131778 | 198251 | 256505 | 352998,2 | 383831,4 | 414664,6 | 445497,8 | 476331 | 476331 | 476331 |
|  | Проект 001.01.04.001 «Модернизация внутристанционной теплофикационной установки с заменой участка трубопровода тепловой сети (инв.№ 410016195) КТЭЦ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5333 | 9002 | 10950 | 6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5333 | 14335 | 25285 | 32258 | 32258 | 32258 | 32258 | 32258 | 32258 | 32258 | 32258 |
|  | Проект 001.01.04.002 «Модернизация электролизной установки СЭУ- 4М № Б КТЭЦ-2 (инв.№ 420140054) » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 21553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 21553 | 21553 | 21553 | 21553 | 21553 | 21553 | 21553 | 21553 | 21553 |
|  | Проект 001.01.04.003 «Модернизация насоса конденсатного 2А КСВ 320/160 КТЭЦ-2 (инв.№ 420240028)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11240 | 11240 | 11240 | 11240 | 11240 | 11240 | 11240 | 11240 | 11240 | 11240 |
|  | Проект 001.01.04.004 «Модернизация оборудования фильтровального зала с монтажом гуммированного трубопровода воды №2 КТЭЦ-2 (инв. 420140158)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 |
|  | Проект 001.01.04.005 «Модернизация системы контроля механических величин на турбине Т-100/120-130-3 ст.№2 на КТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |
|  | Проект 001.01.04.006 «Модернизация паровой турбины Т-100/120-130-3 № 2 с заменой газоанализаторов на КТЭЦ-2 (инв. № 420240008)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 |
|  | Проект 001.01.04.007 «Модернизация турбины ПТ-60/130-13 ст.№1 с заменой датчиков и газоанализаторов на КТЭЦ-2 (инв. 420240007)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7871 | 7871 | 7871 | 7871 | 7871 | 7871 | 7871 | 7871 | 7871 | 7871 | 7871 |
|  | Проект 001.01.04.008 «Модернизация ОРУ-110кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные на КТЭЦ-2 (инв.№ 420240054)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 17736 | 19097 | 19480 | 30833,2 | 30833,2 | 30833,2 | 30833,2 | 30833,2 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 17736 | 36833 | 56313 | 87146,2 | 117979,4 | 148812,6 | 179645,8 | 210479 | 210479 | 210479 |
|  | Проект 001.01.04.009 «Модернизация главного щита управления в части релейной защиты КТЭЦ-2 (инв.№ 420340116)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 399 | 21436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 399 | 21835 | 21835 | 21835 | 21835 | 21835 | 21835 | 21835 |
|  | Проект 001.01.04.010 «Модернизация напорных трубопроводов водопроводов добавочной воды с монтажом ультразвуковых расходомеров КТЭЦ-2 (инв.№ 420120805)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 93 | 1432 | 1501 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 93 | 1525 | 3026 | 4599 | 4599 | 4599 | 4599 | 4599 | 4599 | 4599 |
|  | Проект 001.01.04.011 «Модернизация паровой турбины ПТ-60-130/13 №1 в части системы возбуждения КТЭЦ-2 (инв.№ 420240007)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 10174 | 42651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 10174 | 52825 | 52825 | 52825 | 52825 | 52825 | 52825 | 52825 |
|  | Проект 001.01.04.012 «Приобретение оборудования, не требующее монтажа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 27238 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 27238 | 27238 | 27238 | 28582 | 28582 | 28582 | 28582 | 28582 | 28582 | 28582 | 28582 |
|  | Проект 001.01.04.013 «Монтаж СКС на Костромской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 9435 | 9435 | 9435 | 9435 | 9435 | 9435 | 9435 | 9435 |
|  | Проект 001.01.04.016 «Монтаж системы телефонной связи (АТС) на КТЭЦ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 8033 | 8033 | 8033 | 8033 | 8033 | 8033 | 8033 | 8033 | 8033 | 8033 |
|  | Проект 001.01.04.017 «Приобретение оборудования, не требующее монтажа ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1847 | 64 | 67 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1847 | 1911 | 1978 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 |
|  | Проект 001.01.04.014 «Монтаж системы оповещения Костромской ТЭЦ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7644 | 7644 | 7644 | 7644 | 7644 | 7644 | 7644 | 7644 | 7644 | 7644 | 7644 |
|  | Проект 001.01.04.015 «Монтаж системы оповещения Костромской ТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
|  | Проект 001.01.04.024 «Приобретение нематериальных активов (НМА)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4616 | 4861 | 5075 | 5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4616 | 9477 | 14552 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 |
|  | Проект 001.01.04.016 «Приобретение ОНТМ по безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1016 | 2688 | 8299 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1016 | 3704 | 12003 | 13758 | 13758 | 13758 | 13758 | 13758 | 13758 | 13758 | 13758 |
|  | ЕТО №2 (МУП города Костромы "Городские сети") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подгруппа проектов 002.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Всего стоимость проекта | 0 | 39173,2 | 146901,9 | 59991,6 | 114417,0 | 111250,8 | 131992,8 | 154858,6 | 151428,0 | 105084,6 | 725476,3 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 39173,2 | 186075,2 | 246066,7 | 360483,7 | 471734,5 | 603727,3 | 758585,9 | 910013,8 | 1015098,4 | 1740574,7 |
|  | Проект 002.01.03.001 «Техническое перевооружение муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Солоница, 5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 18006,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 18006,3 | 18006,3 | 18006,3 | 18006,3 | 18006,3 | 18006,3 | 18006,3 | 18006,3 | 18006,3 | 18006,3 |
|  | Проект 002.01.03.002 «Техническое перевооружение муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Вокзальная, 1 пом.1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 13459,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 13459,2 | 13459,2 | 13459,2 | 13459,2 | 13459,2 | 13459,2 | 13459,2 | 13459,2 |
|  | Проект 002.01.03.003 «Техническое перевооружение муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Московская, 105» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672772,2 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672772,2 |
|  | Проект 002.01.03.004 «Техническое перевооружение муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, 205, стр.1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90607,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90607,2 | 90607,2 | 90607,2 | 90607,2 |
|  | Проект 002.01.03.005 «Техническое перевооружение муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Машиностроителей, 5 стр.1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72904,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72904,6 | 72904,6 | 72904,6 | 72904,6 | 72904,6 | 72904,6 |
|  | Проект 002.01.03.006 «Техническое перевооружение муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Береговая,45» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131992,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131992,8 | 131992,8 | 131992,8 | 131992,8 | 131992,8 |
|  | Проект 002.01.03.007 «Техническое перевооружение муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Боровая, 4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151428,0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151428,0 | 151428,0 | 151428,0 |
|  | Проект 002.01.03.008 «Техническое перевооружение муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Партизанская, 37 стр.1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9917,4 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9917,4 | 9917,4 |
|  | Проект 002.01.03.009 «Техническое перевооружение муниципальной котельной улица 2-я Загородная, 40а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38346,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38346,2 | 38346,2 | 38346,2 | 38346,2 | 38346,2 | 38346,2 |
|  | Проект 002.01.03.010 «Техническое перевооружение муниципальной котельной шоссе Кинешемское, 72» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26352,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26352,0 |
|  | Проект 002.01.03.011 «Техническое перевооружение муниципальной котельной шоссе Кинешемское, 86» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26352,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26352,0 |
|  | Проект 002.01.03.012 «Техническое перевооружение муниципальной котельной улица Водяная, 95» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33062,0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33062,0 | 33062,0 | 33062,0 | 33062,0 |
|  | Проект 002.01.03.013 «Техническое перевооружение муниципальной котельной улица Пастуховская, 37» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 146901,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 146901,9 | 146901,9 | 146901,9 | 146901,9 | 146901,9 | 146901,9 | 146901,9 | 146901,9 | 146901,9 |
|  | Проект 002.01.03.014 «Техническое перевооружение муниципальной котельной улица Голубкова, 9а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77751,0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77751,0 | 77751,0 |
|  | Проект 002.01.03.015 «Техническое перевооружение муниципальной котельной улица Просвещения, 22 стр.1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31189,4 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31189,4 | 31189,4 | 31189,4 | 31189,4 |
|  | Проект 002.01.03.016 «Техническое перевооружение муниципальной котельной улица Сплавщиков, 4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17416,2 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17416,2 | 17416,2 |
|  | Проект 002.01.03.017 «Техническое перевооружение муниципальной котельной улица Сутырина, 8» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 114417,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 114417,0 | 114417,0 | 114417,0 | 114417,0 | 114417,0 | 114417,0 | 114417,0 |
|  | Проект 002.01.03.018 «Техническое перевооружение муниципальной котельной улица Советская, 22а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 21167,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 21167,0 | 21167,0 | 21167,0 | 21167,0 | 21167,0 | 21167,0 | 21167,0 | 21167,0 | 21167,0 | 21167,0 |
|  | Проект 002.01.03.019 «Техническое перевооружение муниципальной котельной улица Советская, 122а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 46532,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 46532,4 | 46532,4 | 46532,4 | 46532,4 | 46532,4 | 46532,4 | 46532,4 | 46532,4 |
|  | Подгруппа проектов 002.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11331,7 | 0 | 23070,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11331,7 | 11331,7 | 34402,3 | 34402,3 | 34402,3 | 34402,3 | 34402,3 | 34402,3 | 34402,3 | 34402,3 |
|  | Проект 002.01.01.001 «Строительство автоматизированной котельной по адресу: г. Кострома, пос. Учхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11331,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11331,7 | 11331,7 | 11331,7 | 11331,7 | 11331,7 | 11331,7 | 11331,7 | 11331,7 | 11331,7 | 11331,7 |
|  | Проект 002.01.01.002 «Строительство новой БМК "Санаторий Костромской"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 23070,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 23070,6 | 23070,6 | 23070,6 | 23070,6 | 23070,6 | 23070,6 | 23070,6 | 23070,6 |
|  | ЕТО № 2 (МУП г. Костромы "Городские сети") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 50505 | 146902 | 83062 | 114417 | 111251 | 131993 | 154859 | 151428 | 105085 | 725476 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 50505 | 197407 | 280469 | 394886 | 506137 | 638130 | 792988 | 944416 | 1049501 | 1774977 |

Таблица 2.1 – Реестр мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 02-01 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 8166,7 | 2473,8 | 5171,7 | 2607,1 | 1419,4 | 254,7 | 1067,6 | 568,6 | 620,7 | 700,4 | 557,6 |
| Непредвиденные расходы | 49000,1 | 14842,7 | 31030,1 | 15642,7 | 8516,2 | 1528,4 | 6405,8 | 3411,8 | 3724,0 | 4202,4 | 3345,4 |
| НДС | 49000,1 | 63842,8 | 94872,8 | 110515,6 | 119031,7 | 120560,2 | 126966,0 | 130377,8 | 134101,8 | 138304,2 | 141649,6 |
| Всего стоимость группы проектов | 8166,7 | 2473,8 | 5171,7 | 2607,1 | 1419,4 | 254,7 | 1067,6 | 568,6 | 620,7 | 700,4 | 557,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 49000,1 | 14842,7 | 31030,1 | 15642,7 | 8516,2 | 1528,4 | 6405,8 | 3411,8 | 3724,0 | 4202,4 | 3345,4 |
|  | Подгруппа проектов 001-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Костромская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 984,7 | 10650,4 | 8280,8 | 8319,8 | 7096,8 | 1273,7 | 3895,3 | 2003,0 | 2485,5 | 1096,1 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 196,9 | 2130,1 | 1656,2 | 1664,0 | 1419,4 | 254,7 | 779,1 | 400,6 | 497,1 | 219,2 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 1181,7 | 12780,5 | 9936,9 | 9983,8 | 8516,2 | 1528,4 | 4674,4 | 2403,6 | 2982,6 | 1315,3 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1181,7 | 13962,1 | 23899,1 | 33882,8 | 42399,0 | 43927,4 | 48601,8 | 51005,4 | 53988,0 | 55303,2 | 55303,2 |
|  | Подгруппа проектов 001-02-01-2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Костромская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 39848,7 | 1718,5 | 17577,6 | 4715,8 | 0,0 | 0,0 | 1442,9 | 840,2 | 0,0 | 2405,9 | 2787,8 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 7969,7 | 343,7 | 3515,5 | 943,2 | 0,0 | 0,0 | 288,6 | 168,0 | 0,0 | 481,2 | 557,6 |
| Всего стоимость группы проектов | 47818,4 | 2062,2 | 21093,1 | 5659,0 | 0,0 | 0,0 | 1731,5 | 1008,2 | 0,0 | 2887,1 | 3345,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 47818,4 | 49880,6 | 70973,8 | 76632,7 | 76632,7 | 76632,7 | 78364,3 | 79372,5 | 79372,5 | 82259,6 | 85605,0 |
|  | Подгруппа проектов 001-02-01-3 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Районная котельная РК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,8 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,6 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 741,4 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 741,4 | 741,4 | 741,4 |
|  | ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 8997,9 | 0,0 | 2726,2 | 39215,8 | 5433,9 | 5538,7 | 3278,9 | 13771,4 | 0,0 | 3677,7 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1799,6 | 0,0 | 545,2 | 7843,2 | 1086,8 | 1107,7 | 655,8 | 2754,3 | 0,0 | 735,5 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов | 10797,5 | 0,0 | 3271,4 | 47059,0 | 6520,7 | 6646,5 | 3934,7 | 16525,7 | 0,0 | 4413,2 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 10797,5 | 10797,5 | 14068,9 | 61127,9 | 67648,6 | 74295,1 | 78229,8 | 94755,5 | 94755,5 | 99168,7 | 99168,7 |
|  | Подгруппа проектов 002-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная улица Береговая, 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 744,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 744,4 | 744,4 | 744,4 | 744,4 | 744,4 | 744,4 | 744,4 |
|  | Подгруппа проектов 002-02-01-3Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная поселок Волжский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,0 | 2880,1 | 0,0 | 10006,3 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,2 | 576,0 | 0,0 | 2001,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 3456,1 | 0,0 | 12007,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 4147,3 | 4147,3 | 16154,9 | 16154,9 | 16154,9 | 16154,9 |
|  | Подгруппа проектов 002-02-01-6 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная улица Московская, 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 709,0 | 39215,8 | 3013,1 | 2658,6 | 3278,9 | 3765,1 | 0,0 | 3677,7 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 141,8 | 7843,2 | 602,6 | 531,7 | 655,8 | 753,0 | 0,0 | 735,5 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 850,8 | 47059,0 | 3615,7 | 3190,3 | 3934,7 | 4518,2 | 0,0 | 4413,2 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 850,8 | 47909,7 | 51525,5 | 54715,8 | 58650,5 | 63168,7 | 63168,7 | 67581,9 | 67581,9 |
|  | Подгруппа проектов 002-02-01-8Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - АИТ улица Линейная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469,4 | 1469,4 | 1469,4 | 1469,4 | 1469,4 | 1469,4 | 1469,4 |
| 0 | Подгруппа проектов 002-02-01-8Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - АИТ проспект Речной, 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 2017,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 403,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 2420,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 2420,6 | 2420,6 | 2420,6 | 2420,6 | 2420,6 | 2420,6 | 2420,6 | 2420,6 | 2420,6 |
| 1 | Подгруппа проектов 002-02-01-8Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия –котельная ул. Беленогова Юрия, 18/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 8997,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1799,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов | 10797,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 10797,5 | 10797,5 | 10797,5 | 10797,5 | 10797,5 | 10797,5 | 10797,5 | 10797,5 | 10797,5 | 10797,5 | 10797,5 |
|  | Подгруппа проектов 02-02 Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 18059,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 3611,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 21671,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 21671 | 21671 | 21671 | 21671 | 21671 | 21671 | 21671 | 21671 | 21671 | 21671 | 21671 |
|  | Подгруппа проектов 001-02-02-1 Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных в зоне действия - АК-1 пр. Мира, 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 4141,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 828,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов | 4969,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 4969,92 | 4969,92 | 4969,92 | 4969,92 | 4969,92 | 4969,92 | 4969,92 | 4969,92 | 4969,92 | 4969,92 | 4969,92 |
|  | Подгруппа проектов 02-03 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 454160,0 | 489244,9 | 450101,2 | 493357,5 | 45840,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 90832,0 | 97849,0 | 90020,2 | 98671,5 | 9168,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов | 544992,0 | 587093,8 | 540121,5 | 592029,0 | 55008,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 544992,0 | 1132085,8 | 1672207,3 | 2264236,3 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 |
|  | Подгруппа проектов 001-02-03-1 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - Костромская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 187770,1 | 220363,8 | 136226,9 | 134004,7 | 45840,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 37554,0 | 44072,8 | 27245,4 | 26800,9 | 9168,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов | 225324,1 | 264436,5 | 163472,3 | 160805,6 | 55008,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 225324,1 | 489760,7 | 653233,0 | 814038,6 | 869047,2 | 869047,2 | 869047,2 | 869047,2 | 869047,2 | 869047,2 | 869047,2 |
|  | Подгруппа проектов 001-02-03-2 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - Костромская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 266389,9 | 268881,1 | 313874,3 | 359352,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 53278,0 | 53776,2 | 62774,9 | 71870,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов | 319667,8 | 322657,3 | 376649,2 | 431223,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 319667,8 | 642325,1 | 1018974,3 | 1450197,7 | 1450197,7 | 1450197,7 | 1450197,7 | 1450197,7 | 1450197,7 | 1450197,7 | 1450197,7 |
|  | Подгруппа проектов 02-04 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подгруппа проектов 02-06 Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подгруппа проектов 02-07 Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подгруппа проектов 02-08 Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подгруппе проектов 02-01 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 49831,3 | 12368,9 | 28584,6 | 52251,4 | 12530,7 | 6812,4 | 8617,1 | 16614,6 | 3103,3 | 7179,7 | 2787,8 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 9966,3 | 2473,8 | 5716,9 | 10450,3 | 2506,1 | 1362,5 | 1723,4 | 3322,9 | 620,7 | 1435,9 | 557,6 |
| Всего стоимость группы проектов | 59797,6 | 14842,7 | 34301,5 | 62701,7 | 15036,9 | 8174,9 | 10340,5 | 19937,6 | 3724,0 | 8615,6 | 3345,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 59797,6 | 74640,3 | 108941,8 | 171643,5 | 186680,3 | 194855,2 | 205195,8 | 225133,3 | 228857,3 | 237472,9 | 240818,3 |
|  | Итого по подгруппе проектов 02-02 Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 4141,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 828,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов | 4969,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 4969,9 | 4969,9 | 4969,9 | 4969,9 | 4969,9 | 4969,9 | 4969,9 | 4969,9 | 4969,9 | 4969,9 | 4969,9 |
|  | Итого по подгруппе проектов 02-03 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 454160,0 | 489244,9 | 450101,2 | 493357,5 | 45840,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 90832,0 | 97849,0 | 90020,2 | 98671,5 | 9168,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов | 544992,0 | 587093,8 | 540121,5 | 592029,0 | 55008,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 544992,0 | 1132085,8 | 1672207,3 | 2264236,3 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 |
|  | Итого по подгруппе проектов 02-04 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подгруппе проектов 02-05 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подгруппе проектов 02-06 Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подгруппе проектов 02-07 Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подгруппе проектов 02-08 Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по всем подгруппам проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 508132,9 | 501613,8 | 478685,8 | 545608,9 | 58371,3 | 6812,4 | 8617,1 | 16614,6 | 3103,3 | 7179,7 | 2787,8 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 101626,6 | 100322,8 | 95737,2 | 109121,8 | 11674,3 | 1362,5 | 1723,4 | 3322,9 | 620,7 | 1435,9 | 557,6 |
| Всего стоимость группы проектов | 609759,5 | 601936,5 | 574422,9 | 654730,7 | 70045,5 | 8174,9 | 10340,5 | 19937,6 | 3724,0 | 8615,6 | 3345,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 609759,5 | 1211696,0 | 1786118,9 | 2440849,7 | 2510895,2 | 2519070,1 | 2529410,6 | 2549348,2 | 2553072,2 | 2561687,8 | 2565033,2 |

- Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Таблица 3.1 – Реестр проектов по строительству индивидуальных тепловых пунктов, в ценах на год реализации, тыс. руб.

|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 002-03 Строительство ИТП для обеспечения перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 99642,6 | 176026,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 0 | 19928,5 | 35205,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 119571,1 | 211231,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 119571,1 | 330802,9 | 330802,9 | 330802,9 | 330802,9 | 330802,9 | 330802,9 | 330802,9 | 330802,9 | 330802,9 |  |
| Подгруппа проектов 002-03-01-001 Строительство ИТП для потребителей горячей воды от котельной по ул. Никитская,47в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 99642,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 0 | 19928,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 119571,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 119571,1 | 119571,1 | 119571,1 | 119571,1 | 119571,1 | 119571,1 | 119571,1 | 119571,1 | 119571,1 | 119571,1 |  |
| Подгруппа проектов 002-03-01-001 Строительство ИТП для потребителей горячей воды от котельной по ул. Сутырина, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 176027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 0 | 0 | 35205,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 211231,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 211231,8 | 211231,8 | 211231,8 | 211231,8 | 211231,8 | 211231,8 | 211231,8 | 211231,8 | 211231,8 |  |